문서번호	누수방지과-2189
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
김도섭		강신재	05/21 代강신재
협조
	주무관		노경철

·

상수도관 누수 대응능력 강화계획에 의한

누수 대응능력 강화 추진실적 (4월 ) 보고

2014. 05.

상수도사업본부

(누수방지과)

상수도관 누수 대응능력 강화계획에 의한

누수 대응능력 강화 추진실적 보고

상수도관의 누수를 사후 복구에서 사전 예방활동 등 누수 대응능력을 강화하여 세계 최고의 유수율을 달성하기 위한 4월 추진실적을 보고 드림.

※ 관련근거 : 행정2부시장 방침 제100호(’13.03.26)

□ 추진 개요

○ 추진 목표 : 누수발생건수 10,000건(일평균 27.4건)

○ 추진 기간 : ’14. 01. 01. ~ 12. 31.

○ 주요 추진계획

- 누수 사전 예방 활동 강화 : 취약지역 279개소 144㎞

- 중․대형관 누수 집중관리 : 누수 다발관, 유관기관 현장 입회 강화

- 시민생활 불편 최소화 : 누수복구시간 단축, 가상훈련, 비상급수 등

□ 추진 실적(4월 현재)

○ 추진 기간 : ’14. 01. 01 ~ 04. 30

○ 추진 실적

	<총 평>
□ 누수 취약지역, 중 ․ 대형관의 탐지, 순찰점검 등 집중관리로 누수를 사전 발견 복구하여 피해를 줄이고 누수발생도 전년 동기 대비 감소 - 대규모 단수를 수반하는 대형관의 누수는 없었으며, 단수지역 사전 수계전환, 긴급 밸브차단 등으로 피해는 발생치 않고 극히 소규모 단수(12건 490세대) 실시 - 누수발생 6시간 이내 복구비율이 4월은 98.7%로 전년도(96.3%)보다 2.4% 높은 실적을 보이고 있으며 금년도 전체 목표치인 97%를 초과 달성 - 누수발생 전년 동기대비 9.2% 감소, 공사장 손괴에 의한 누수사고 저감(74건) 등 누수대응 조치를 안정적으로 추진

- 누수발생 현황(’14. 01. 01 ~ 04. 30) : 3,051건

▸ 전년 동기대비 308건(9.2%) 감소 : ’13년 3,359건

- 누수 취약지역 관리(279개소)

▸ 탐지 541회, 순찰점검 1,996회 실시 ⇨ 누수발견 복구 110건

▸ 단일배관 ․ 수계전환 불가지역 관리자 지정 및 카드화 : 140개소

- 중 ․ 대형관 누수 집중관리

▸ 탐지 311회, 순찰점검 575개소 실시 ⇨ 누수발견 복구 107건

▸ 유관기관 공사현장 입회 : 560회(누수복구 감리원 현장확인 및 상주)

⇨ 손괴사고 74건으로 수도시설 안정적 관리 및 현장 지도

▸ 배관 연결자재 개발제품 사용확대 : 방향조절 곡관(’13.05.14 사용방침)

⇨ 송배수관, 배급수관 공사시 취약지역(진동·침하, 곡선배관구간 등) 설계반영 사용

※ 환경부 주관 기술공모전 출품 : 환경부장관상(최우수상) 수상(’13.05.30)

- 시민생활 불편 최소화

▸ 누수복구 시간 단축(6시간 이내 복구) : ’14년 목표 97.0%

※ 6시간 이내 복구실적 : ’12년 90.7%, ’13년 96.3%

· 4월 누수발생 911건 중 98.8% 6시간 이내 복구(899건)

⇨ 6시간 미만 899건, 7~10시간 9건, 11~15시간 3건, 15~24시간 0건, 24시간 이상 0건

▸ 비상 급수지원(12개 지역 490세대) : 병물 아리수 480병, 급수차 8대

□ 그동안 추진실적

○ 누수취약지역 확대관리

- 순찰점검 실적

구 분	대 상 (개소)	점검실적(회)			점검결과(개소)
		계	일상점검	주간점검	계	이상없음	누수보수
합 계	279	1,996	1,225	773	1,996	1,970	26
누수 취약지역 송수관	118	913	603	310	913	909	4
지하철역 주변 등 부식 취약관	21	344	163	171	334	331	3
단일배관·수계전환 불가지역	140	749	459	290	749	730	19

- 누수탐지 실적

구 분	대 상 (개소)	탐지실적(회)			탐지결과(개소)
		계	다점형	음청식	계	이상없음	누수보수
합 계	279	541	258	283	541	457	84
누수 취약지역 송수관	118	215	95	120	215	191	24
지하철역 주변 등 부식 취약관	21	156	77	79	156	121	35
단일배관·수계전환 불가지역	140	170	86	84	170	145	25

- 단일배관·수계전환 불가지역 이력관리 카드화 : 카드화 완료(140개소)

○ 중•대형관 누수 집중관리

- 누수 다발관(D=80~2,400㎜) 감소대책

구 분	대상 (개소)	순찰결과(개소)			탐지결과(개소)			점검결과(개소)
		계	일상점검	주간점검	계	다점형	음청식	계	이상없음	누수보수
누수 다발관 (최근 3회 이상)	575	2,300	1,840	460	311	199	112	2,300	2,193	107

- 유관기관 현장 입회(중·대형 공사장)

계 (건수)	도시기반 본부		도시가스	통신	전기	구청 (하수도,도로)	재개발 재건축	기타공사
	지하철	도로 등
560	63	25	19	6	6	175	226	40

- 배관 연결자재•장비개발 및 공사장 환경 개선

‧ 방향조절곡관 개발사용 : 곡선구간이나 진동등의 발생으로 연결접합이 어려운 곳에 시공

▸ 사용 대상 : D=80 ~ 700㎜ 곡관부(사용 방침 : ’13.05.14)

▸ 2014년부터 송배수관 공사, 누수복구 등 관로구간 사용 확대

‧ 안전칸막이(소규모 현장) 개발 사용 : 소규모현장 시민안전 및 도시환경 개선

▸ 사용 대상 : 누수복구 및 급수공사 등 소규모 현장(사용 방침 : ’13.01.10)

○ 시민불편 최소화 추진

- 누수 복구시간 단축

‧ 목표 ⇒ 6시간 이내 복구비율 97%(‘12년 : 90.7%,‘13년 : 96.3% )

‧ 4월 복구시간 분석(6시간 이내 복구비율 : 98.8%)

구 분		계	누수복구 소요 시간(시간)
			1 이내	1~3	4~6	7~10	11~15	15~24	24 이상
계	건수	911건	85	269	545	9	3	-	-
	비율	100%	9.3%	29.6%	59.9%	0.9%	0.3%	-	-

- 단수지역(누수복구로 인한 단수) 비상급수 지원

구 분	단수지역 지원(세대수)		병물 아리수 지원(병)				급수차 운반(대)
	단수지역(개소)	단수세대	계	350㎖	500㎖	2.0ℓ	계	2.5㎥	5.0㎥
계	12	490	480	400	-	80	8	5	3

○ 누수복구 종사자 교육(워크삽)

- 일   시 : ’14. 02. 20(목) ~ 02. 21(금)

- 대   상 : 누수탐지 업무수행자(담당, 탐지원, 공무직)

- 인   원 : 50명(업무담당, 탐지원, 공무직)

- 교육내용 : 누수탐지 기술, 장비소개 및 운용방법 실습

- 교육장소 : 수안보연수원

○ 누수탐지원 여름철 사고예방 안전교육

- 일   시 : ’14.05.13(화)

- 대   상 : 95명(탐지원 38, 공무직 11, 기간제근로자 46)

- 교육내용

▸국지성·게릴라성 폭우 발생 빈도 급증에 따른 안전대책

▸여름철 장시간 야외근무에 따른 폭염피해발생 예방대책

- 교육장소 : 본부4층 회의실

□ 향후 계획

○ 대형관 누수복구 가상훈련 실시

- 기간(연 2회)

▸ 상반기 : ’14. 05. 12(월) ~ ’14. 05. 16(금) 중 택일

▸ 하반기 : ’14. 11. 10(월) ~ ’14. 11. 16(금) 중 택일

- 대 상 : 수도사업소 관련 공무원, 누수복구 인력 및 감리자

- 내 용 : 가상 시나리오에 의거 자율적으로 사업소별 훈련 실시

※ 본부 훈련과정 참관(불시 점검)

○ 누수복구 관련자 비상 응소상태 점검

- 일    시 : ’14. 06. 17(화) 20:00 ~ 21:00

- 대상 인원 : 240명(공무원, 감리자, 시공업체 관련자)

- 기타사항 : 응소율 100% 목표(1시간 이내 핸드폰 수신 응소율)

○ 복구인력, 자재 및 주요 장비 등 유관기관 네트워크 구축

- 대 상

▸복구 인력(74명) : 용접사 19명, 배관공 55명

▸자재 생산업체(34개사) : 수도관(직관, 이형관), 밸브류, 도로 포장재

▸장비 및 가시설 대여업체(9개사) : 양수기 4개사, 가시설 5개사

- 특기사항 : 월 1회 대상자(업체)에게 연락하여 업무협조 및 동태 파악

붙임 : 누수 취약지역(누수 다발관 포함) 누수복구 조치현황(4월) 1부. 끝.