소방특별조사 세부조사표(신상중학교)

검사일시 : 2014.5.20

1. 조사대상

대 상 명	신상중학교 가사실			전화번호	952-0594
소 재 지	동일로 216길 42	대표자	학교장	주 용 도	교육시설
건물구조	양식R/C 스라브가 4/0층			소방안전관리자	조영환

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-소방안전관리 업무 숙지함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-특이사항 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-특이사항없음
④ 소방시설(필요 시)	-소화기 적정관리토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	-적정관리 유지토록 지도함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 추후 정기검사예정

결재	담당자		2팀장		119안전센터장
	정기연		유용석		05/21 김재설
협조