문서번호	시설관리과-7390
결재일자	2014.5.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
연제관	김만재	05/21 김영훈

보고서(급수불편 민원해소)

2014. 05.

명에 의하여 강북구 지역담당 업무 수행중 아래와 같이 급수불편 민원이 접수되어 현장조사 결과를 보고합니다.

1. 민원 현황

연번	위 치	민원인	연락처	민원내용
#	############	###	############	보호통 파손
#	##########	###	#############	보호통뚜껑 파손
#	############	###	#############	보온재 파손
#	###########	###	#############	보호통 파손
#	##########	###	#############	소출수

2. 현장조사 내용

연번	위 치	민원내용	구경 및 연장	조치계획
1	수유동 466-134	보호통 파손	30㎜×1개	보호통 교체
2	수유동 238-2	보호통뚜껑 파손	25㎜×1개	보호통뚜껑 교체
3	수유동 270-240	보온재 파손	25㎜×1개 13㎜×1개	보온재 교체
4	수유동 461-14	보호통 파손	25㎜×1개 13㎜×1개	보호통 교체
5	수유동 125-7	소출수	13㎜×14개	역류방지밸브 철거

3. 조치 계획

○ 상기 사항의 급수불편 민원을 해소하기 위한 공사를 급수공사 연간단가계약 업체에  작업지시하여 시공토록하고, 추후 정산시 반영코자 합니다.  끝.