함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	상수도연구원장(수질연구과장)
(경유)
제 목	염소 분산주입에 따른 수질검사 의뢰(2013년 5월)

우리사업소 배수지에 설치된 재염소 주입시설에서의 차아염소산나트륨 투입에 따른 투입 전·후 시료를 아래와 같이 수질검사의뢰하오니 검사후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 차아염소산나트륨 투입 전·후 수돗물

나. 채수일시 : 2013. 05. 21(수)

다. 채수위치 : 공릉배수지

라. 검사항목 : 4개항목(브로메이트, 클로라이트, 클로레이트, 브롬)

마. 시 료 수 : 2점(차아염소산나트륨 투입 전, 후 시료 각 1점)

붙임 : 검사시료 2점(별도 송부). 끝.

	북부수도사업소장
주무관	박준진		수질팀장	최동원		행정지원과장	05/21 정의석
협조자
시행	행정지원과-9083	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 377	/
전화	02-3146-3250	/전송	02-3146-3279	/	spjj1107@seoul.go.kr	/	대시민공개