	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	난곡119안전센터 공기호흡기 충전기 수리결과보고

1. 관련문서

○ 재난관리과-1351(2014. 5. 20.)호 「난곡119안전센터 공기충전기 수리계획보고」

○ 난곡119안전센터-1913(2014.5.9.)「난곡119안전센터 공기충전기 고장발생보고

2. 위 호와 관련하여 우리 119안전센터에서 관리운영중인 공기호흡기 충전기를 수리 완료하여 첨부와 같이 보고합니다.

가. 고장 발생내역

연번	장비명칭	고장일시	고장내역	비 고
1	msf1500s	2014. 5. 9	압축배관중 3단배관 노후화로인한파손

나. 수리의뢰 결과 : 수리확인

다. 확인자 : 소방위 김호식, 소방장 주진석

붙임 :  공기호흡기 충전기 수리전후 사진 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
담당자	김호식		진압2대장	이성하		119안전센터장	05/21 김영봉
협조자
시행	난곡119안전센터-2048	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 청룡동 관악소방서 1593-3	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-875-4327	/전송	02-875-4375	/	1234rlaghtlr@hanmail.net	/	대시민공개