투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	시도상 배수시설 보수 요청

1. 우리시 도로관리에 적극 협조해 주신데 감사드립니다.

2. 시도상에 발생한 동공 현장 확인결과 주변 배수시설(빗물받이, 측구 등) 파손으로 포장도로 하부의 토사가 유실되며 동공이 발생된 것으로 추정되어 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 동공개요

1) 일    시 : 2014.5.20. 15:30

2) 위    치 : 용마산로 654 앞 3차로

3) 규    모 : 0.8×0.8×1.0m

4) 보수내용 : 골재 되메우기 후 포장

첨 부 : 위치도 및 사진 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	중랑구청장(도로과장),중랑구청장(안전치수과)
주무관	최영서		도로보수과장	05/21 국중진
협조자	주무관	하승환
시행	도로보수과-2332	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 250	/
전화	2210-1533	/전송	2210-1549	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개