문서번호	하천관리과-8412
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장
이병돈	구자훈	05/21 한유석

공동사용 양수기

관 리 실 태 점 검 계 획

2014. 5.

도 시 안 전 실

하 천 관 리 과

공동사용 양수기

관 리 실 태 점 검 계 획

자치구 및 도로사업소에서 보유 중인 공동 사용 양수기의 관리 실태와 비상 연락 체계 등을 점검·관리하여 침수 등 재해 발생 시 현장에 신속하게 지원 가능하도록 하고자 함.

Ⅰ	.	점 검 개 요

❑ 점검대상 : 권역별 공동사용 양수기

❑ 점검일자 : 2014. 5.22. ~ 6. 2.

❑ 점 검 반

❍ 1조 : 김재웅, 김희송

❍ 2조 : 최년수, 이병돈

❑ 점검수량 : 3,154대(자치구 3,091, 도로사업소 63)

❑ 세부 점검 일정

일정	점검반	점 검 대 상	비 고
5.22 ~23	1	은평구, 서대문구, 마포구, 서부도로사업소
	2	강남구, 송파구, 강동구, 동부도로사업소
5.26 ~27	1	종로구, 중구, 용산구
	2	동작구, 관악구, 서초구,
5.28 ~29	1	성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구, 성동도로사업소
	2	성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 북부도로사업소, 소방재난본부
5.30 ~6.2	1	금천구, 영등포구, 남부도로사업소
	2	양천구, 강서구, 구로구, 강서도로사업소

Ⅱ	.	중점 점검 사항

❑ 양수기(부품포함) 손·망실 여부

❑ 공동 양수기 부속 자재 현황(규격, 수량 등) 일치 여부

❑ 자체 보유 양수기와 구분 보관여부

❑ 권역별 양수기 공동사용 비상연락망 유지 여부

❑ 침수지역 사용 후 회수 여부

❑ 침수주택 및 동주민센터에 양수기 지급 여부

❑ 타 자치구 및 사업소 지원 후 회수 여부

		< 양수기 상호공동지원 목적 >
❍ 자치구 : 소형양수기 구매 및 관리로 동일구역 내 자치구간 상호 공동지원 - 침수발생시 즉시 현장에 지원하고 복구완료 후 즉시 회수하여 보관 및 관리 - 타 자치구 침수 시 동일권역 내 자치구에서 양수기 및 인부 상호 공동지원 실시 - 침수주택 및 동주민센터에 양수기 지급불가(응급복구용으로만 사용) ❍ 도로사업소 : 중형양수기 구매 및 관리로 자치구 요청 시 신속한 지원

Ⅲ	.	행 정 사 항

❑ 자치구 및 사업소 보유 물품과 구분 진열 또는 명패부착.

❑ 양수기 관리대장 출납 여부 확인.

❑ 비상연락망 확인.

따로붙임 : 1. 권역별 공동사용 양수기 점검대상(대용량 포함) 1부.

2. 양수기 점검표 1부.

3. 비상연락망(2013. 5월 기준) 1부.

4. 공동양수기 부속 자재구매 현황(2013.12.31.) 1부.  끝.

【따로붙임 1】

권역별 상호공동지원 양수기 현황

❑ 권역 분류

구 분	도로사업소	자 치 구
제1권역	북부, 서부	종로구, 중구, 용산구
제2권역	성동	성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구
제3권역	북부	성북구, 강북구, 도봉구, 노원구
제4권역	서부	은평구, 서대문구, 마포구
제5권역	강서, 남부	양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구
제6권역	남부	동작구, 관악구, 서초구
제7권역	동부	강남구, 송파구, 강동구

❑  양수기 현황

❍ 자치구 : 소형양수기(0.5HP~1HP)

계	종로	중구	용산	성동	광진	동대문	중랑	성북	도봉
3,091	110	64	190	130	135	76	80	136	89
	마포	양천	강서	구로	금천	영등포	동작	관악	서초
	140	150	169	110	223	105	170	150	150
	노원	은평	서대문	강북	강남	송파	강동
	35	88	101	146	70	163	111

❍ 도로사업소 : 중형양수기(2HP~35HP)

계	용량(HP)	동부	서부	남부	북부	성동	강서
63	소 계	10	14	9	10	10	10
	2		2(수중)
	5			5(엔진)
	10	10(엔진)	10(엔진)	4(수중)	10(엔진)	5(엔진)	7(엔진)
	20		1(엔진)			5(엔진)	3(엔진)
	35		1(엔진)
이동용 발전기						1(160㎾)	1(250㎾)
이동용 배전반						75HP 1, 20HP 1	-

※ 소방방재본부 : 이동용 발전기 1대(500㎾)

❑ 대용량 양수기(50HP 이상)

계	용 량 (HP)	도로사업소						성동구청	도시철도공 사	중 랑 물재생센터
		동부	서부	남부	북부	성동	강서
19	소 계	1	2	1	1	1	2	2	7	2
	50							2(엔진)	1(수중)	2(수중)
	75	1(수중)	2(수중)	1(수중)	1(수중)	1(수중)	1(수중)
	100								6(수중)
	135						1(엔진)

【따로붙임 2】

양수기 실태 점검표

❑ 점검일자 : 2014. 5.   . (   )

❑ 점점장소 :

❑ 점점수량 :        대

❑ 점검항목

연번	점검항목	점검결과	비고
1	▪양수기(또는 발전기) 손·망실 여부 - 손·망실 했을 경우 수량 및 사유 기재
2	▪양수기(또는 발전기) 구분 보관 여부 - 명패 또는 장소
3	▪공동사용 비상연락망 유지 여부 - 변경 시 연락처 수정
4	▪침수지역 사용 후 미 회수 수량 - 관리대장 기재 여부
5	▪침수주택 및 동주민센터 지급 수량 - 총수량 중 지급 수량
6	▪타 자치구 및 사업소 지원 후 미 회수 수량 - 지원 수량 중 미 회수 수량

확인자  소속       구청          과  직급          성명                 (서명)

확인자  소속       구청          과  직급          성명                 (서명)

점검자  소속   서울시청  하천관리과  직급          성명                 (서명)

점검자  소속   서울시청  하천관리과  직급          성명                 (서명)

【따로붙임 3】

❑ 비상연락망

2013. 5월 현재

권역	도 로 사업소	담 당 자			자치구	담 당 자
		성 명	부 서	연 락 처		성 명	부 서	연 락 처
1	북 부	김태수	기전과	944-5471 #############	종로구	이현준	치수방재과	2148-3243 #############
	서 부	박운희	시설보수과	300-8376 #############	중 구	김철환	치수방재과	3396-6147 #############
					용산구	허 웅	치수방재과	2199-7923 #############
2	성 동	박일연	시설보수과	2210-1552 #############	성동구	김영현	치수방재과	2286-5813 #############
					광진구	박승필	치수방재과	450-7903 #############
					동대문	김형준	치수방재과	2127-4845 #############
					중랑구	이현구	치수방재과	2094-2607 #############
3	북 부	김태수	기전과	944-5471 #############	성북구	이호완	치수방재과	920-1772 #############
					강북구	조원일	치수방재과	901-5898 #############
					도봉구	정 훈	치수방재과	2091-4122 #############
					노원구	이상구	물관리과	2116-4168 #############
4	서 부	박운희	시설보수과	300-8376 #############	은평구	고동인	치수방재과	351-7973 #############
					서대문	김창수	치수방재과	330-1744 #############
					마포구	김신택	치수방재과	3153-9823 #############
5	강 서	이승행	시설보수과	2657-7972 #############	양천구	이태근	치수방재과	2620-3678 #############
	남 부	김해중	기 전 과	3284-5456 #############	강서구	한상철	치수방재과	2600-6417 #############
					구로구	방만천	치 수 과	860-3170 #############
					금천구	우영철	치수방재과	2627-1857 #############
					영등포	윤상섭	치수방재과	2670-3692 #############
6	남 부	김해중	기 전 과	3284-5456 #############	동작구	이준호	치수방재과	820-1417 ############
					관악구	심이섭	치 수 과	880-3899 #############
					서초구	김범식	재난치수과	2155-7129 ############
7	동 부	김경수	기 전 과	2040-0330 #############	강남구	유행상	치수방재과	3423-6625 #############
					송파구	이진성	치 수 과	2147-3371 #############
					강동구	심재복	치 수 과	3425-6423 #############

【따로붙임 4】

공동 양수기 부속 자재 구매 현황

2013.12.31.

기 관 명	품 명	단위	수 량	규 격
북부도로사업소	플랙시블관	본	7(42m)	Ø200×6m, STS304
북부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø100 × Ø200
북부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø150 × Ø200
북부도로사업소	기타(패킹, 볼트, 너트 공구)	식	1
강서도로사업소	플랙시블관	본	7(42m)	Ø200×6m, STS304
강서도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø150 × Ø200
강서도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø200 × Ø200
강서도로사업소	기타(패킹, 볼트, 너트 공구)	식	1
성동도로사업소	플랙시블관	본	7(42m)	Ø200×6m, STS304
성동도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø150 × Ø200
성동도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø200 × Ø200
성동도로사업소	기타(패킹, 볼트, 너트 공구)	식	1
서부도로사업소	플랙시블관	본	7(42m)	Ø200×6m, STS304
서부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø150 × Ø200
서부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø200 × Ø200
서부도로사업소	기타(패킹, 볼트, 너트 공구)	식	1
동부도로사업소	플랙시블관	본	7(42m)	Ø200×6m, STS304
동부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø100 × Ø200
동부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø150 × Ø200
동부도로사업소	기타(패킹, 볼트, 너트 공구)	식	1
남부도로사업소	플랙시블관	본	7(42m)	Ø200×6m, STS304
남부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø100 × Ø200
남부도로사업소	레듀샤	세트	1	Ø150 × Ø200
남부도로사업소	기타(패킹, 볼트, 너트 공구)	식	1