다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	관악구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수도 GIS 갱신요청데이터 수정제출

1. 관악구 치수과-6960(2014.5.15.)호 및 치수과-7051(2014.5.18.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 송부한 「신림4, 대림 배수분구 종합정비 실시설계 하수도 GIS 데이터」를 검토한 결과, 제출 자료 형식 불일치 및 일부시설물 구축자료 미송부 등으로 우리시 하수도관리전산시스템에 탑재하기에 부적합하니, 붙임의 GIS 자료 제출 절차를 참고하여 GIS 데이터를 전면수정하여 2014.6.5(목)까지 재송부하시기 바랍니다.

붙임 1. 하수도 GIS 자료제출절차 1부.

2. 하수도 GIS 자료구축지침 및 설계테이블 1부.(별도송부)  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조순연		하수정보팀장	이승원		물재생계획과장	05/21 이진용
협조자	주무관	신중선
시행	물재생계획과-6447	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3814	/전송		/		/	부분공개