문서번호	정수시설과-998
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김효준		남효돈	05/21 유성종
협 조
	행정관리과장			김영배
	주무관			변민용
	주무관			이영경

다목적구장 전기공사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

다목적구장 전기공사 시행계획

우리 센터에서 추진중인 다목적구장의 실내 조명 및 부대설비 설치 운영에 필요한 전기공사를 아래와 같이 시행코자 합니다.

□ 관련 근거

○ 『다목적구장 공간활용도 제고방안』 행정관리과-908호(2014.4.7.) → 방침

□ 전기시설 계획(개요)

○ 조명

- 평균 조도 : 400lx 이상(KS기준에 따른 배드민턴 일반경기장의 평균조도)

- 조명등 배치 : 고천정용 LED 150w, 15등(3등×5열) 균등배열

○ 전열(콘센트) : 냉 ․ 난방 시설 및 냉장고 등 수용가능토록 용량 검토하여 설치

○ 소요 예산 : 약 26,600천원

- 조명등 구입비 : 13,000천원

- 전기공사비 : 13,600천원

□ 추진 방법 및 조명등 선정

○ 추진 방법

- LED 조명등은 포괄예산(상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비)을 활용하여 조달청 제3자단가 구매 발주하고

- 전기공사는 현재 입찰중인 2014년도 전기설비 유지보수공사(연간단가)의 낙찰 계약업체에 공사 작업 지시하여 시공후 시공결과를 토대로 정산처리

○ 조명등 선정 : 별첨 비교표 참조

□ 향후 추진계획(행정사항)

○ 조명등 조달구매 발주

○ 전기공사 연간단가업체 계약체결후 작업 지시후 정산처리

첨부 : 1) 방침서 1부

2) 조명등 선정(비교표) 및 관련자료 1부. 끝.