문서번호	기전과-6274
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
하호영		안종덕	05/21 박재경
협조

신도림지하차도 CCTV 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05

신도림지하차도 CCTV 점검 보고

우리사업소에서 관리하는 신도림지하차도 CCTV 점검결과

보수사항이 확인되어 보고합니다

점검개요

❍ 점검일자 : 2014. 05. 20(화)

❍ 점검시설물 : 신도림지하차도 CCTV

❍ 점검내용

- 신도림지하차도 CCTV 및 DVR

- 신도림지하차도 CCTV 및 DVR 점검결과 경인로 방향 차도2번

카메라 이상으로 인하여 수시로 방향전환과 동작상태    불량으로 감시기능 저하됨

❍현장사진

신도림 지하차도 차도2(경인방향)

조치의견

❍ CCTV 카메라 이상으로 인하여 신도림지하차도 시설물의 원활한 감시를 위하여 교체함이 타당하다고 판단됨.  끝.