	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	피난통로 확보 요청

1. 평소 소방 행정발전에 적극 협조하여 주시고 화재예방과 국민안전에 많은 관심을 가져주시는 귀하께 감사 드립니다.

2. 세운상가 복도 상품적치 관련 종로소방서에서 현장확인한바 2층 복도에 일부 점포에서 상품을 초과 적치하고 있고, 복도와 복도를 연결하는 통로역시 상품을 적치하여 통로가 협소해져 비상상황시 피난상 장애가 발생할 우려가 있어 다음과 같이 협조요청 하니 전 상인들에게 공지하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 협조사항 -

○ 통로에 상품적치선 초과 적치 금지

○ 복도와 복도를 연결하는 통로에 상품적치선을 빠른 시일내 신설

하여 적치선안으로만 상품을 적치하여 유사시 원할한 피난통로 확보

3. 기타 자세한 문의사항은 종로소방서 예방과 검사지도팀(☎734-0109)으로 연락 주시기 바랍니다. 끝.

	종로소방서장
수신자	세운상가 건물관리회(110-430 서울특별시 종로구 청계천로 159 세운상가 4층),세운상가 시장협의회(110-430 서울특별시 종로구 청계천로 159 세운상가 5층)
담당자	김득진		검사지도팀장	정윤교		예방과장	05/21 박정수
협조자
시행	예방과-7738	(		)	접수		(		)
우	110-032	서울특별시 종로구 자하문로 93	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/	911cool@seoul.go.kr	/	대시민공개