지하탱크저장소 완공검사에 따른 현장확인 결과보고

★담당자		위험물안전팀장	예방과장	소방서장		결재
양승회		김윤희	代최태근	05/21 代김경수
협 조

	민원접수-1434(2014.05.21)호 『위험물저장소 완공검사신청서』와 관련 현장 확인후 아래와 같이 복명합니다.
2014년 5월 21일
복명자 소방위 김 윤 희 소방위 양 승 회

보       고       내       용

일    시

2014년 5월 21일

건    명

지하탱크저장소 완공검사에 따른 현장확인 결과보고[(주)유풍석유]

내용

1. 위험물 지하탱크저장소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치자 : ㈜유풍석유 임정훈

나. 위  치 : 서울시 성동구 천호대로 254(용답동)

다. 상  호 : ㈜유풍석유

라. 완공검사 신청사항 : 기존 탱크 안전성능검사 후 사용

시설명	위험물 (품 명)	형 식 (규 격)		용 량 (ℓ)	개 수 (수 량)	검 사 년월일
지하탱크	제4류2석유류 (경 유)	원통형		40,000	2	14.05.08
	제4류2석유류 (등 유)	원통형		40,000	3	14.05.08
	최대수량 및 배수		○ 최대수량 200,000ℓ ○ 지정수량의 배수 200배
	안전성능검사		○ 배관 : 내압검사 – 기밀시험 ○ 탱크 : 검사 – 용접부검사, 기밀시험

마. 현지확인 결과

- 완공검사신청과 관련하여 현지 확인한바 위험물안전관리법 동법시행규칙 제32조의  지하탱크저장소의 기준에 적합하게 시공되었기에 완공검사필증을 교부하고자 합니다.

비  고

붙 임  완공검사 현장확인사진 1부.  끝.