문서번호	현장민원과-8940
보존기간	년
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	05/21 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(5.21)

2014.  5.  21(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.5.21(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	20	1,001	11	715	9	286
양 천 구	9	386	6	210	3	176
강 서 구	3	374	2	340	1	34
구 로 구	8	241	3	165	5	76

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	715	3	54	3	198	5	266	0	51	0	146
양천구	6	210	3	25	2	62	1	71		23		29
강서구	2	340		23	1	103	1	129		12		73
구로구	3	165		6		33	3	66		16		44

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		6	2	3	11	210	340	165	715
가옥 내	소 계	4	2	3	9	141	271	109	521
	화장실변기누수	3	1		4	96	156	52	304
	주방,부엌누수			2	2	1	7	11	19
	욕실,화장실배관			1	1	7	14	17	38
	보일러,온수배관	1			1	22	68	12	102
	수도꼭지고장				0	7	1	11	19
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	6	9
	기 타		1		1	6	24		30
가옥 외	소 계	2	0	0	2	53	52	50	155
	수도계량기옆	1			1	30	22	18	70
	마당 수도 및 배관 노후	1			1	19	28	32	79
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	4			4
주계량기	소 계	0	0	0	0	16	17	6	39
	단지내배관노후				0	4	3	2	9
	수도계량기옆				0	12	14	4	30
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	3	1	5	9	176	34	76	286
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소	2			2	18			18
신청인(거주인) 부재	1			1	24			24
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음		1	5	6	111	34	76	221
기 타				0	19			19