문서번호	수도자재관리센터-9137
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
최정화		박병원	05/21 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고

(대형25,대형27)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

조달구매하여 납품된 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시

하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약 품명 및 수량	계약금액	납품요구일 (납품기한)	비고
덕타일주철관 KP500mm외 6종 구매(대형25)	덕타일주철관 7종 1368본 고무링 4종 932개	₩672,446,540	2014.05.09 (2014.07.16)	3자단가
덕타일주철관 이형관 구매(대형27)	이형관류 104종 4730개 압륜 2종 130조	₩337,473,150	2014.05.09 (2014.07.18)	3자단가

□ 납품업체

○ 대형25, 대형27 : 한국주철관공업(주) 대표 홍동국

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.05.21

○ 검 사 자 : 지방공업주사 최정화

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 납품내역

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 번 납품량	잔량
덕타일주철관	(3종) 타이튼 150mm (2종) KP500mm	본	532 200	0 0	100 100	432 100	대형25
덕타일주철 이형관	이형관류 104종 압륜 2종	개조	4730 130	129 0	258 0	4343 130	대형27

□ 검사결과

(단위:개,본)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	용출	검사결과
덕타일 주철관류 (대형25)	직관류 2종	200	2	2	-	-	-	-	적합
덕타일주철 이형관류 (대형27)	이형관류 5	258	5	5	-	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련 추후 최종 납품 시 제출하는 시험성적서 확인 예정

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

붙임 :1) 주철관검사표(대형25) 1부

2) 이형관검사표(대형27) 1부.  끝.