출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	05/21 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 현장수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 5. 21
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접수번호	지점	##	상호	정수장	잔류염소	pH	탁도
14MT-02513	북부-01-공릉1	######	###########	강북	0.26	7.2	0.08
14MT-02514	북부-02-공릉1	###########	########	강북	0.28	7.3	0.07
14MT-02515	북부-03-월계2	#######	########	강북	0.26	7.3	0.06
14MT-02516	북부-04-월계1	#######	####	강북	0.22	7.3	0.06
14MT-02517	북부-05-월계1	#######	########	강북	0.25	7.3	0.07
14MT-02518	북부-06-북악4	#######	####	강북	0.26	7.3	0.06
14MT-02519	북부-07-공릉2	##########	######	강북	0.21	7.3	0.06
14MT-02520	북부-08-공릉2	########	#######	강북	0.29	7.3	0.07
14MT-02521	북부-09-월계2	#########	#####	강북	0.25	7.3	0.07
14MT-02522	북부-10-북악4	##########	########	강북	0.26	7.3	0.07
14MT-02523	북부-11-길동	#########	#######	암사	0.22	7.3	0.06
14MT-02524	북부-12-길동	#####	#####	암사	0.30	7.3	0.06
14MT-02525	북부-13-광암2	#######	######	광암	0.25	7.2	0.06
14MT-02526	북부-14-광암2	#######	########	광암	0.29	7.2	0.07
14MT-02527	북부-15-광암1	#######	#####	광암	0.26	7.2	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(북부 1지점) : 14MT- 02513 ~ 14MT- 02527). 끝.