문서번호	도로보수과-4411
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
오재섭	이석재	05/21 이승진

불량맨홀 효율적 정비를 위한

맨홀관리기관 관계자 회의결과 보고

2014. 5

북부도로사업소

도로보수과

불량맨홀 효율적 정비를 위한

맨홀관리기관 관계자 회의 결과보고

맨홀 단차, 파손 및 침하된 불량맨홀 효율적 정비 및 업무 협의 강화를 위한 맨홀관리기관 관계자 회의를 개최하고 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일  시 : ‘14. 5.20(화) 16:00 ~ 17:00

○ 장  소 : 북부도로사업소 도로보수과

○ 참석자 : 종로구, 성북구 관내 맨홀관리기관

- 중부수도사업소(시설관리과) 외 14개 기관

○ 안  건 : 포장도로 평탄성 확보를 위한 불량맨홀정비 효율적 정비방안

□ 주요 논의 내용

○ 불량맨홀 정비 그간 추진 사항 설명

- 시도상 맨홀관리 업무 인수․인계, 2013년, 2014년 정비공사 등

○ 서울특별시 불량맨홀 정비 추진방향

- 간선도로 우선정비 등

- 맨홀 미확보시 도로사업소에서 우선구매 정비후 정비비에 포함

○ 맨홀 관리기관의 협조(자재지원) 등

- 정비자재(맨홀 뚜껑 및 받침) 확보 및 지원

- 정비자재 미확보시 도로사업소에서 우선 구매 시행후 정비비 포함

- 소음발생된 맨홀은 관리기관 자체 보수 시행

- 2013년 정비비 미납분 조속납부 및 2014, 2015년도 정비비 확보

○ 맨홀 관리기관의 요구 사항

- 자재확보 공문 요청(한국전력공사)

- 도시가스는 자체정비 예정(정비대상 통보 요망)

- 보수공사시 맨홀내부 잔재정리 등 관리 철저

- 현장확인 등 충분한 검토기간 필요

□ 향후계획

○ 맨홀 관리기관 자체정비 대상 통보(도시가스)

○ 정비자재 (뚜껑 및 받침)구입 관련기관 협의(기관별 각각 디자인 특성반영)

○ 불량맨홀 주변의 광범위한 파손구간은 사전정비 및 맨홀 보수공사 시행후 통보

※ 강북, 도봉, 노원구 관내 맨홀관리기관 관계자 회의 : 내주 개최

첨부 :  1. 회의자료 1부.

2. 참석자 서명부 및 회의사진.  끝.