문서번호	정수시설과-2370
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		김오열	05/21 김구식
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2014.5.20

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2014.5.20.(화)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○2정수 송수동 모터,펌프,(금천,활성탄역세,조경용수)정기점검,정비

⇒모터,펌프,밸브(9대): 구리스 주입,기기 청소

○1정수 송수동 송수펌프(1,3호)펌프 축누수 패킹 조임 작업

○2정수 응집기 업체 모터 베어링 교체 따른 입회 점검

⇒ 응집기 (6지3열1호) 부하,반부하 교체후 정상운전

○1정수 침전지 슬러지 수집기 점검

⇒수집기 근접S/W(1~4지,8개소)센스 동작 상태 점검

냉난방설비

비   고

2정수 송수동모터,펌프구리스주입 및 청소	1정수 송수동 펌프 축누수 패킹조정,점검

품 명

규 격

단위

수량

내  용

구리스

kg

4.5

2정수 송수동 모터,펌프,밸브