투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	DDP 시설물(조형계단, 외장판넬 등) 관련 회의결과 알림

1. 관련근거

가. 도시기반시설본부

·건축부-4206호(‘14.4.4, DDP 컨텐츠 시설 구축으로 훼손된 DDP시설물 보완 및 복구요청)

·건축부-4504호(‘14.4.11, DDP 시설물 관련 회의참석 요청)

나. (재)서울디자인재단

·(재)서울디자인재단 시설관리팀-602호(‘14.4.7, DDP 배움터 로비바닥판 및 조형계단 진동관련 점검요청)

·(재)서울디자인재단 시설관리팀-576호(‘14.4.10, DDP 시설물 설치 점검 등을 위한 합동현장회의 개최안내)

2. 상기 대호와 관련하여‘14.4.15일 진행한 회의결과를 다음과 같이 알려 드리니 업무에 참고하시기 바라며, DDP 컨텐츠 구축사업으로 훼손된 시설물은 하자 등이 발생할 경우 책임소재 여부로 문제가 발생할 수 있으니 조속히 원상복구 및 보완하여 주시기 바랍니다.

가. 참석자

·디자인정책과, 도시기반시설본부 건축부, 서울디자인재단

·DDP 감리단, 삼성물산, 스틸라이프(외장판넬), 이음파트너스(안내사인), 디자인하우스(살림터 컨텐츠 구축)

나. 조형계단 진동 --- 붙임 참조

·조형계단 진동 관련 구조점검(계측) 보고서

다. 훼손된 DDP시설물 보완 및 복구

·외장판넬의 구조재(로드바) 등 원상복구

·추가 설치한 살림터 조경 관수시설에 의한 판넬훼손 부위 원상복구

붙임 : 동대문디자인플라자 조형계단 진동 검토보고서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(디자인정책과장),재단법인서울디자인재단 대표이사
주무관	안근		공공시설관리과장	신추교		건축부장	전결 05/22 이병석
협조자
시행	건축부-6308	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길15 서문별관2동 2층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	대시민공개