문서번호	미생물검사과-648
결재일자	2014.5.22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장
조은주	05/22 함영국

2014년 원주시 3차 정수 및

2/4분기 취수원수 원생동물 시험계획서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 병원성미생물(원생동물) 분포조사
시험목적	수도법 제28조의 2
시험의뢰자 □ 자 체 ■ 의 뢰	성 명	####
	소 속	원주시 상하수도사업본부
	소 재 지	################
	연 락 처	-
시료채취	시료 종류	□ 원수 ■ 수돗물(정수) □ 기타
	시 료 량	100 L
	채수 일시	2014. 5.21 10:50~11:45
	채취 장소	#####
	현장 항목	수온		20 ℃	pH	6.9
		탁도		- NTU	잔류염소	0.96 mg/L
		기타)
	시료채수자	조은주, 황동연
	특이 사항
시험개시일	2014. 5. 21
시험종료예정일	2014. 6. 5
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 ######################
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		###################

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 병원성미생물(원생동물) 분포조사
시험목적	수도법 제28조의 2, 서울시 수도조례 시행규칙 제40조
시험의뢰자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처	-
시료채취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물(정수) □ 기타
	시 료 량	10 L
	채수 일시	2014. 5.21. 14:40
	채취 장소	팔당 1,2 단계 취수장
	현장 항목	수온		20 ℃	pH	8.4
		탁도		1.88 NTU	잔류염소	0.96 mg/L
		기타)
	시료채수자	조은주, 황동연
	특이 사항
시험개시일	2014. 5. 21
시험종료예정일	2014. 6. 5
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 ######################
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		###################

원생동물 시험계획서

시험제목	2014년 병원성미생물(원생동물) 분포조사
시험목적	수도법 제28조의 2, 서울시 수도조례 시행규칙 제40조
시험의뢰자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처	-
시료채취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물(정수) □ 기타
	시 료 량	10 L
	채수 일시	2014. 5.21 14:10
	채취 장소	경안천
	현장 항목	수온		23 ℃	pH	9.0
		탁도		11.30 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채수자	조은주, 황동연
	특이 사항
시험개시일	2014. 5. 21
시험종료예정일	2014. 6. 5
시험방법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보관자료
검사기관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 ######################
	연 락 처		02-3146-1782
	분석책임자		###################

.  끝.