다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	종로구청장(도로과장)
(경유)
제목	낙원상가 하부도로(삼일로) 광학성능서 재검토 요청

1. 종로구 도로과-5262(2014.05.02.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 예산배정 요청한 낙원상가 하부도로(삼일로) 조명등 개량공사와 관련, 낙원상가 하부도로는 박스형태 구조물 내를 통과하는 일반도로로, 주간에는 주변 자연채광으로 인해 시인성이 떨어져 차량운전자 및 보행인에게 조명밝기가 매우 어둡다는 민원이 자주 발생되고 있는 도로이므로,

3. 민원해소 차원에서 조명밝기를 단(短) 터널 개념의 평균 노면휘도 기준(기본부)≥ 4.5cd/㎡’을 적용, 보다 밝고 쾌적한 거리환경으로 조성코자 하오니, 귀 부서에서는 붙임 내용의 설계기준 및 기존 매입배관 50%이상 재활용 등을 반영, 위 사업과 관련된 예산을 재배정 요구하시기 바랍니다.(광학성능검토서, 설계서 첨부)

붙임 :  낙원상가(하부) 도로조명 광학성능 검토의견서   1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	정방헌		도로조명팀장	양민수		도로관리과장	전결 05/22 최동필
협조자
시행	도로관리과-8061	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도시안전실 도로관리과 10층	/
전화	02-2133-8192	/전송	02-2133-0765	/	jbhkr2000@seoul.go.kr	/	대시민공개