함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	사급자재 공급원 승인 및 보완 통보

1. 서울시 상수도발전에 적극 협조하여 주시는 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 귀 사에서 시행하고 있는 상수도공사와 관련 슬립인조인트부속외 8개 품목에 대한 사급자재 공급원 승인 요청에 대한  검토결과를 통보하오니 승인된 제품사의 자재만 현장에 반입되도록 시공에 만전을 기하여 주시기 바랍니다

가. 공 사 명 : 2013년 용산구관내 상수도공사

나. 품    목 : 슬립인조인트부속외 8개 제품

다. 공 급 원 : 진원개발(주)외 7개 업체

라. 검토사항 : KS 및 KC 인증자재사용 여부, 시험성적결과 적정성 여부

마. 검토결과

1) KC 인증 제외 제품 : 플랜지접합부속(볼트너트) 물에접하지 않는 제품으로 사용 가능

2) KS 인증 제품 : 스텐레스강관, 주철이형관, 수도용고무, 플랜지접합부속(볼트너트), 청동게이트밸브 사용 가능

3) ISO 인증 제품 : 슬립인접합부속, 주름마디스텐레스관, 슬립인죠인트새들분수전, 부단수활정자관 2014.05.25.일 이후 사용 불가하므로 KS 표준규격 인증을 득한후 사급자재 공급원 승인을 요청하시기 바람.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	태정개발(주) 김용순,(주)이준엔지니어링
주무관	김선호		급수설비팀장	이병운		급수운영과장	전결 05/22 김영삼
협조자
시행	급수운영과-10576	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2145	/전송	3146-2189	/	k#########@seoul.go.kr	/	대시민공개