함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	한국화학융합시험연구원장
(경유)
제목	유기고분자 응집제 품질검사 의뢰(14-1)

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 아리수정수센터 배출수처리에 사용되는 고분자 응집제(음이온계)의 품질검사를 아래와 같이 의뢰하오니 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

-   아     래   -

가. 품  명 : 유기고분자응집제(A-231PH)

나. 시료채취일 및 검사의뢰일 : 2014. 05. 22

다. 검사의뢰항목 : 이온성(meq/g), 점도(0.1%수용액, cps)이상 2개 항목

붙  임 : 1. 유기고분자응집제 분석방법  1부.

2. 유기고분자응집제 규격서   1부.

3. 봉인검사 시료 1점(별도송부).  끝.

	암사아리수정수센터소장
★주무관	민병철		정수과장	전결 05/22 김영배
협조자	주무관	이경주
시행	정수과-1118	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5752	/전송		/	mbc0179@seoul.go.kr	/	대시민공개