문서번호	조경지원과-5712
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		조경지원과장
박완수		05/22 김제중
협 조	주무관		우영효
	주무관		엄정화

분수 소모품 구매 및 구동장치 수리계획보고

2014. 05.

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

음악분수 소모품 구매 및 구동장치 수리계획보고

천호공원내 설치운영중인 음악분수(2009년설치)연출 소모품인 워터콘트롤밸브(3개), 분수노즐을 구동시키는 장치의 부분고장으로 인하여 정상적인 분수연출이 안되는바 조속히 소모품 구매 및 수리를 하여 이용하는 시민고객분들에게 청량감을 제공하고, 공원의 이미지를 향상할수 있도록 아래와 같이 구매 및 수리하고자 보고합니다.

대상공원 : 천호공원

고장내역

❍ 워터콘트롤밸브 : 3개

❍ 분수노즐 구동장치 용접 및 보수 : 1식

소요예산 : 1,540,000원(금일백오십사만원, 부가세별도)

구매방법 및 품목

- 음악분수 유지관리용역업체의뢰하여 소모품구매(워터콘트롤밸브, 3개)

- 구동장치 용접 및 와이어 보수작업

지출방법 : 설치업체 및 용역유지업체에 견적의뢰하여 구매 및 보수작업 후 일상경비로 지급

예산과목 : 동부푸른도시사업소운영과, 공원녹지관리수준향상 및 도시녹화지원,

공원관리 및 도시녹화지원, 녹지사업소산하공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

향후계획 : 음악분수 가동시기에 정기,수시점검하여 분수 연출시에 이상이 있을시 바로 유지관리용역업체에 연락하여 보수하고 내부적으로 임시조치하여 분수를 이용하는 시민분들에게 불편함이 없도록 최대한 관리하여 공원유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 음악분수 소모품 및 보수할 현황사진 1부.  끝.