액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	05/22 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
취 52	545	취 40	546
64	643	57	649
110	541	70	641
52	642	취 26	545
23	636	73	652
72	644	취 33	547
37	651	65	644
취 35	547	취 12	545
111	540	76	642
61	644	취 37	545
총 10 병	6,033	총 10 병	5,956
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,210 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,033 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,177 ㎏		○ 계 근 무 게 : 6,040 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,956 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 177 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 84 ㎏
잔량납품〔 177 ㎏〕- 잔량반출〔 84 ㎏〕= 초과입고량 〔 93 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2014년 05월 22일 목요일