단백질 분석기 등 성분검사장비 유지보수 및 관련 소모품 조사결과보고

★주무관		위해분석팀장	축산물부장		결재
김연주		김영섭	전결 05/22 이주형
협 조

	명에 의하여 2014. 05. 22일 단백질분석기 등 성분검사장비 유지보수 및 관련 소모품 조사차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 05. 22.
보고자 : 직 지방수의주사 성명 : 김연주

보 고 내 용
일 시	2014. 05. 22.(목) 10:40~14:40
건 명	단백질 분석기 등 성분검사장비 유지보수 및 관련 소모품 조사 결과 보고
내용	○ 출 장 지 : 포스코리아 (경기도 성남 소재) ○ 출 장 자 : 수의6급 이해영, 수의6급 김연주 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 출장결과 - scrubber 내에 남아있을 수 있는 시약 제거방법, digestor 작동시 온도체크, analzer에 연결된 시약 ․ 튜빙관리 등 기기 유지보수 및 기기 오작동시 문제해결방법 숙지 - Digestor, scrubber 및 analyzer에 소요되는 시약, 튜빙 등 관련 소모품 조사
비 고