		중부수도사업소
CU########2#######A07###############E0500-1&
수신자		######################
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 현장검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려 드리오니 수돗물 음용에 참고 하시기 바랍니다.

검사자	직급 :		주무관	성명 :		변학준	채수일자		2014년 05월 22일
검사일자	2014년 05월 22일						처리일자		2014년 05월 22일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.4			0.15			0.11			0.00
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.01
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	5개항목 기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
- 음용여부 확인을 위한 수질검사	- 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합 하오니 참고 하시기 바랍니다.	- 수질검사결과서 현장설명 및 현장배부

끝.

								중부수도사업소장
주무관							변학준				수질팀장					김진국					행정지원과장					05/22 서경만
협조자
시행			행정지원과-10441										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과																/
전화		02-3146-2048							/전송			02-3146-2079					/	byun6009@seoul.go.kr													/	부분공개(6)