	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방특별조사 조치명령 대상 현지확인 계획

1. 예방과-6514(2014. 4. 30)호 “ 시정보완 조치명령서(영흥빌딩)” 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 조치명령 소방대상물에 대한 현지 확인점검 계획을 아래와 같이 수립하여 시행에 만전을 기하고자 합니다.

대상명	주 소	조치명령내용	명 령 발부일	도래일	확 인 점검일	확인자	비고
영흥 빌딩	종로 127-2	○ 수신기 노후 및 도통 불량 ○ 옥상층 피난구 유도등 탈락	2014. 4. 30	2014. 5. 20	2014. 5. 23	소방위 정양희 외 1명

끝.

★담당자	정용성		검사지도팀장	정윤교		예방과장	05/22 박정수
협조자
시행	예방과-7805	(		)	접수		(		)
우	110-370	서울 종로구 묘동 59-5(돈화문로30)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	764-0119	/전송	764-0119	/	aid119@seoul.go.kr	/	대시민공개