문서번호	급수운영과-11312
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
진영관		임종석	05/22 장시명
협조
	주무관		남궁견

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05.

2014년 05월22일 목요일 날씨: 맑음							탐지반		기간제
탐지지역		신길2동.영등포본동 일대					임종석,진영관		김현수,최철주.박용인,오승현, 염정일,박원규,박갑만,유효동
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
대방3중				DCIP	500	2	신길2동221-190-195		이상없음
				DCIP	300	13	신길2동110-71-221-254		이상없음
				DCIP	200	6.5	영1동602-82-618-155		이상없음
				DCIP	500	1.3	영1동585-26-576-7		이 상 없 음
계						22.8
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		신길2동일대			05/22	김현수외3명			음청식탐지
	B조		신길2동일대			05/22	오승현외3명			음청식탐지
	A조		영등포1동일대			05/22	김현수외3인			음청식탐지
	B조		영등포1동일대			05/22	오승현외3인			음청식탐지

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보