문서번호	시설보수과-4015
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
이종욱		代김종성	05/22 신동헌
협조

양수기(엔진·수중펌프) 시범운전 및 교육결과 보고

2014. 5.

서부도로사업소

(시설보수과)

양수기(엔진·수중펌프) 시범운전 및 교육결과 보고

2014년 우기철 침수지역에 대한 배수작업이 원활히 이루어지도록 시설보수과 직원 및 상용직에 대한 양수기(엔진·수중펌프) 운전방법을 교육하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진근거

∘ 시설보수과-3290(2014.4.29.) : 2014년 풍수해 대책본부 운영계획

□ 교육현황

∘ 교육일시 : 2014.4.10, 5.22(2회)

∘ 교육대상 : 12명(시설보수과 직원 및 상용직)

∘ 양수기 보유현황

구분	규격	수량	호스
			구경(㎜)	길이(m)	수량
양수기(엔진)	5HP	2	40	25	2
양수기(엔진)	12HP	10	100	20	10
양수기(엔진)	20HP	1	125	100	1
양수기(엔진)	35HP	1	150	100	1
양수기(수중)	2HP	2	75	100	2

∘ 교육내용

- 양 수 기 : 연료는 무연휘발유 사용, 양수기 운전전 호스내에 공기가 유입되면 펌프작동이 되지 않으므로 꼭 물을 채우고 운전

- 수중펌프 : 전기는 220V사용, 펌프는 물속에서 작동, 감전 주의

□ 행정사항

∘ 침수 발생시 신속한 지원과 사용이 가능하도록 수시점검 및 교육실시

붙 임 : 1. 양수기 작동순서 1부.

2. 시범운전 및 교육사진 1부.  끝.