출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	05/22 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 현장수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 5. 22
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류염소	pH	탁도
14MT-02539	동부1-01-아차산3	왕십리로 149	중화빌딩	통합	0.32	7.2	0.07
14MT-02540	동부1-02-아차산3	왕십리로 133	청진동해장국	통합	0.31	7.2	0.06
14MT-02541	동부1-03-대현산17	독서당로39길	GS옥수주유소	뚝도	0.27	7.2	0.08
14MT-02542	동부1-04-대현산17	독서당로 226	조을빌딩	뚝도	0.30	7.2	0.07
14MT-02543	동부1-05-대현산11	마장로23길 10	성동구보건소	뚝도	0.32	7.2	0.06
14MT-02544	동부1-06-대현산11	마장로 193	동명할인마트	뚝도	0.27	7.2	0.07
14MT-02545	동부1-07-용마5	천호대로 78	정이빌딩	구의	0.30	7.2	0.06
14MT-02546	동부1-08-용마4	고산자로 405	GS대성주유소	구의	0.26	7.2	0.07
14MT-02547	동부1-09-용마4	회기로 8	오창준외과	구의	0.33	7.2	0.06
14MT-02548	동부1-10-용마5	안암로 168	SK풍한주유소	구의	0.27	7.2	0.07
14MT-02549	동부1-11-아차산1	자동차시장길 41	성동도로사업소	통합	0.28	7.2	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(북부 1지점) : 14MT- 02539 ~ 14MT- 02549). 끝.