	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과 통보(민성원학원등 2개소)

1. 관련문서

ㅇ 북부교육지원청 평생교육건강과-5011(2014.5.19.)호

ㅇ 북부교육지원청 평생교육건강과-4737(2014.5.13.)호

2. 귀청에서 의뢰한 학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	점 검 사 항	점검결과
민성원 학원	박선미	노원구 노원로22길 77 건영@상가동 3층 308~3011일부	- 분말소화기 비치됨 - 자동화재탐지설비(감지기) 설치됨 - 피난구유도등 설치됨	적정
한국세움학원	박형규	노원구 동일로 1630 2층, 5층	- 분말소화기 비치됨 - 자동화재탐지설비(감지기) 설치됨 - 피난구유도등 설치됨 완강기 설치됨	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	박은영		검사지도팀장	조경현		예방과장	05/22 서화식
협조자
시행	예방과-7435	(		)	접수		(		)
우	139-816	서울특별시 노원구 노원로26길 111	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/	oxycure@seoul.go.kr	/	대시민공개