문서번호	급수운영과-9797
결재일자	2014.5.22.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
안세기		남인우	05/22 장종욱
협 조

GIS 시설자료 샘플 조사계획

2014. 05

GIS 시설자료 샘플 조사계획

상수도 공사 완료후 시공업체에서 제출한 현장조사서에 대하여 제출된 건수의 5%를 샘플 선정·조사하여 GIS 정보의 정확성 및 신뢰성을 제고 하고자 함

▣ 조사개요

ㅇ 공사종별 : 급수공사, 시설물 보수, 누수복구공사 등

ㅇ 조사내용 : 시설물 평면위치

ㅇ 조사수량 : 30건(각 공사별 제출건수의 5%)

ㅇ 조사기간 : 2014. 05.26 ~ 06.03

ㅇ 조 사 자 : 남인우, 안세기, 손기정

▣ 조사방법

ㅇ 현장출장하여 측량 기준점을 이용 실측

1순위	2순위	3순위	4순위
건물선(모서리)	담장선(모서리)	인도경계선(모서리)	기타지상시설물

ㅇ 측량기준점 선정(우선 순위)

구 분	공사종별	공사명	제출건수	샘플조사	비고
계			591	30
급수운영과	급수공사	홍제동외13개동	92	5
	급수공사	서강동외 7동	54	3
	급수공사	신공덕동외6개동	52	3
	시설물보수	서대문	43	2
		마 포	61	3
시설관리과	급수공사	역촌동외 8개동	83	4
	급수공사	대조동외 6개동	50	3
	누수복구	서대문,마포,은평	146	7
	시설물보수	은평	10	1

▣ 샘플선정

▣ 향후계획

ㅇ 실측치와 차이가 과다한 구간은 입력자료 수정

ㅇ 오차 발생이 많은 시공업체는 특별교육.  끝.