문서번호	시설관리과-11161
결재일자	2014.5.22.
공개여부	부분공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
유경준	강준성	전결 05/22 代이재윤
협 조	주무관		손병대
	주무관		김상훈

순찰반 주요업무(2014.05.21.)

2014년05월21일(수)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지,가압장 모터펌프, 변류기 판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	□ 점검 및 작업내용(오전) 09:30 - 12:00 ○기전팀 업무회의 - 안전사고 예방및 사고 초기대응에 속히 상황전파 출동하여 사건사고 발생하지 않도록 근무에임하자 - 기타 기전팀 업무에 관한사항 - 회의참가자 : 기전팀장, 서영석 손병대 이극희 임경범 유경준 김상훈 김문호 □ 점검 및 작업내용(오후) 13:00 - 17:30 ○반포가압장 점검 - 노후 기전시설물 교체대상 점검 - 전원반,기동반,전송반,현장조작반,UPS등 ○우면산가압장 점검 - 우면산 가압장 안전관리자 업무회의 및 교육 - 안전사고에 예방철저에 기하고 사고 초기대응에 속히 상황전파 하여 사건사고 예방하자 - 점검결과 : 정상가동 - 사진 : 별첨 - 점검 및 작업자 : 기전팀장, 유경준 우면산가압장 안전관리자 이영석	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 5개소 무인증압장 : 19개소 배수지 : 6개소 유량계 : 23개소 (구역6개소포함) CCTV : 36개소 전기방식 : 79개소 KT통신선로:58회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순찰점검 철저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다