문서번호	현장민원과-3829
결재일자	2014.5.22.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
김철영		05/22 장성만
협조
	주무관		조본석

공용배관 개량공사 완료조사 보고

(송파미성아파트)

2014. 5.

강동수도사업소

(현장민원과)

########

공용배관 개량공사 완료조사 보고

아파트 공용배관 개량공사비 지원사업과 관련, ###################아파트로부터 공용배관 개량공사를 완료하고 지원금 요청이 있어 현장조사 및 공사금액을 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

※ 관련근거 : 옥내급수관개량공사비 지원업무 처리지침 제2장 제9항

□ 현  황

공사장소	############	건물현황	아파트, 85㎡이하(98세대) 85㎡이상(280세대)
수요가 성명	########	연 락 처	###########
공사방법	갱생	공사범위	수도배관(공용배관)

□ 공사완료 상태검사

검사요청일	2014.05.20.	검사일	2014.05.21.
공사 방법	갱생	공사범위	수도배관(공용배관) 주계량기~저수조전까지
검사방법	현장실사(사진촬영)	지원여부	지원가능
검사결과	양호	검사자	시설6급 김철영외 1인

□ 기타 조사사항

◦ 하자보증서사본 제출 : 제출(##########################

◦ 저수조 직전 배수밸브 설치여부 : 설치(D=50㎜)

##############################################

######################################

#################################

###########################

□ 처리의견

◦ ########공용수도배관 개량공사가 완료되어 현장 조사한 바, 적정하게 시공 됨.

◦ 사업소 검토공사비 29,109천원의 80%인 23,287천원을 예금주 송파미성아파트입주자대표회의 통장으로 지급코자 함.

붙임 : 1) 완료상태검사 사진 1부.

2) 신청공문 (종이문서, 별도). 끝.