문서번호	충무로119안전센터-2164
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	진압1대장	119안전센터장
도상민	이병기	05/22 방원

화재방어검토회의

(남대문로9길 20 간판화재)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

화재방어검토회의(남대문로9길 20 간판화재)

2014년  5월 19일

연번	2014-102	안전센터명	충무로119 안전센터	센터장	센터장 방 원
검토 일시	2014.5.19. (18:00~18:30)	참석인원	15	팀장	1팀장 이병기
□ 화재 발생 상황	출동일시	출동	도착	완진	귀소
	2014.5.16. 17:16	17:16	17:19	17:20	18:00
	위치	중구 남대문로9길 20
	원인	전기적 요인
	출동인원 및 차량	출동인원	6	출동차량	펌프차, 구급차
□ 화재 현장 상황	선책대 도착 시 화세 및 조 치	- 방재센터로부터 중구 남대문로9길 화재수보 즉시 진압1대장 이병기 외5명 및 펌프차 출동하여 현장도착한 바 2층 간판내부에서 연기 관측됨. - 1대장 이병기 지시하에 소방장 전윤선 외1명(도상민)은 40mm 수관 1본을 건물앞으로 연장하여 2층간판 화재진압 실시함. 1대장 이병기 지시하에 소방장 전윤선 외1명(도상민)은 현장대응단이 다목적 펌프차 사다리로 올라가 간판을 개방하여 화점확인 후 다시 주수함. - 1대장 이병기 지시하에 잔불확인함.(잔불없음) 1대장 이병기 관계자에게 화재 위험요소 방지 당부함. - 1대장 이병기 외 5명 귀소함.
	소방용수 점유 ․ 사용량	- 지하식 소화전2687(0.5 ton 사용)
	인명구조 활동상황	- 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 없음
	대책 (개선방안)	- 없음

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어검토회의 사진
□ 진압작전도