출장보고서

결재	주무관	주무관	환경과장
	이학수	김완경	05/23 이철범

	한강 수질관리 업무추진과 관련 수질 모니터링 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2014. 5. 22.
보고자 : 전기9급 이학수

보 고 내 용
출장일시	2014. 5. 25(목)
건 명	출장보고서(5. 22, 지류천 합류부, 샛강 등 수질모니터링 시료채수 및 검사의뢰)
내용	□ 시료채취현황 ◦ 시료채취 일시 : 2014. 5. 22(목) ◦ 시료채취지점(10개 지점) - 중랑천 ․ 탄천 한강합류부 등 5개지점 - 여의도샛강 3개지점 ◦ 검사시료 : 한강 5-1 ~ 5-8(총 8점) ◦ 검사항목 -현장측정 : pH, DO, 수온 등 5개 항목 -의뢰항목 : BOD, COD 등 7개항목 ◦ 검사․시험기관 : 보건환경연구원 □ 조사자 : 김완경, 이학수 □ 조사내용 ◦ 한강 8개지점 : 지천합류부, 샛강 등 수질변화 모니터링 및 시료 채취 □ 조사결과 ◦ 전월 및 전년 동월대비 수질악화지역 오염원 순찰강화
비 고