문서번호	행정지원과-13085
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개

주무관	행정관리팀장	행정지원과장			결재
서영식	김형국	05/23 유철민
협 조

냉.난방 운전 및 기계실 점검 일지

□ 기계실 점검 일지                                 2014년 5월 22일(목요일)

점 검 내 용	점 검 결 과
각종 계측 기기 이상 유무	양 호
각종 펌프 작동 및 유지 상태	양 호
공조기 및 닥트 유지 상태	양 호
각종 밸브 작동 및 유지 상태	양 호
각종 배관 유지 상태	양 호
가스 누출 경보장치 및 제동장치 이상 유무	양 호
가스 누설 검지부 작동 여부	양 호
휀코일 이상 유무	양 호

□ 가스 계량기 검침 일지

○ 본관 흡수식 냉․온수기

전 일 지 침	금 일 지 침	일 사 용 량	월 누 계	비 고
134,482	134,482	0	0

○ 본관 보일러

전 일 지 침	금 일 지 침	일 사 용 량	월 누 계	비 고
22,866	22,868	2	43

○ 구내 식당

전 일 지 침	금 일 지 침	일 사 용 량	월 누계	비 고
9,523	9,530	7	145

○ 별관 보일러

전 일 지 침	금 일 지 침	일 사 용 량	월 누계	비 고
5,442	5,478	36	672

※ 특이사항 : - 월간사용량 계산 : 매월 초시작 말종료

점검자 : 정윤선

확인자 : 서영식