함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	상수도연구원장(먹는물분석과장)
(경유)
제 목	재염소주입시설 차염주입 전·후 수질검사 의뢰

1. 수질과 – 4478호(2013. 07. 23)와 관련 입니다.

2. 우리사업소에 설치된 재염소 분산주입시설 운영에 따른 차염주입 전·후 수질검사(소독부산물)를 아래와 같이 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 차염주입 전․후 수도꼭지 수돗물

나. 채수일자 : 2014.  05.  23 (금)

다. 채수위치 : 월곡배수지, 북악터널(유입)배수지

라. 검사항목 : 4개 항목(브로메이트, 클로라이트, 클로레이트, 브롬)

마. 시 료 수 : 4점 (차염주입 전․후 시료채수)

붙임 : 검사시료 4점(별도송부). 끝.

	중부수도사업소장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	05/23 서경만
협조자
시행	행정지원과-10459	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개