	양천소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른(14년 2차) 검수결과 보고

1. 관련근거

가. 2014. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장지휘대-4642(2014.5.19.)호『소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수지시(14년2차)』

2. 위 호에 의거 우리 안전센터 관내 소방용수시설(소화전) 보수완료에 따른 검수를 실시하고  결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 대상 : 6개소(지상식 1,저수조 1, 지하식 4)

나. 확인사항

1) 출수여부 및 작동상태 확인

2) 소화전 보수공사 마무리 상태(도로포장 및 보수공사 마감 상태등)

3) 보수내역 일치여부 및 기타 사용상 이상유무 확인 등

다. 검수결과 : 양호

붙  임  :   검수결과 보고서식 1부.  끝.

	신정119안전센터장
담당자	이기종		2팀장	정창하		센터장	05/23 代정창하
협조자
시행	신정119안전센터-1891	(		)	접수		(		)
우	158-864	서울 양천구 신월로268 (신정3동 1191-4)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2603-0119	/전송	02-2601-0112	/	jong9166@seoul.go.kr	/	대시민공개