	강남소방서
수신자	서울지하철 9호선 2단계 916공구 책임감리원 한상혁 (135-881 서울특별시 강남구 봉은사로 608-6)
(경유)
제 목	소방용수시설 임시폐전 및 이설요청에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남구 영동대로 602 서울지하철 9호선 2단계 916공구 공사와 관련 지상식 소화전 임시폐전 및 이설승인 요청과 관련하여 다음과 같이 회신하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 임시폐전 및 이설대상 : 1개소

식 별	위 치	비 고
지상식 소화전	강남구 영동대로 602 (서울지하철 9호선 2단계 916공구)	지상식 소화전 임시폐전 및 이설 승인 (위치변경)

나. 임시폐전기간 : 2014. 5. 22. ~ 11. 30.

다. 지상식 소화전 임시폐전 및 이설요청에 대한 회신 : 지상식 소화전 임시폐전 및 이설 비용부담은 수도법에 의거 원인자(요청자) 부담이며, 협의기관은 강남수도사업소 급수운영과(담당자 제영도, 3146-4845)입니다. 이설위치는 붙임을 참조하시고 임시폐전 기간내 이설 및 복구를 완료하시고, 강남소방서 재난관리과로 통보하시기 바랍니다. 또한 보행자 안전을 위해 보호틀을 설치하시기 바랍니다.

붙임  임시폐전 소방용수시설 위치도 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	최범영		재난관리과장	전결 05/23 김진웅
협조자
시행	재난관리과-1790	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개