함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	배급수관 정비공사 사급자재 공급원 승인 철저

1. 수도법 시행령  제24조의 2(수도용 자재와 제품의 사용) 제7호에 의한 “환경부 장관이 인정 고시하는 수도용 자재 및 제품”이 ’13.05.24(금) 변경 고시되어 품질경영체제인증(ISO) 제품의 사용 유예기간이 ‘14.05.25일자로 효력이 정지되었습니다.

2. 따라서, 배급수관 정비공사 현장에서 사용되는 모든 자재는 아래와 같이 법적 요건을 충족하는 수도용 자재가 사용될 수 있도록 공급원 승인 및 관리 감독을 철저히 이행하여 위법사항이 발생하지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

※ 물과 접촉하는 수도용 자재는 『수도법 시행령 제24조 2』의 수도용 자재 인증과   위생안전기준(KC)인증을 동시에 충족해야 함.

※ 50㎜이하 사급자재 중 품질경영체제인증(ISO)을 받은 기업에서의 생산되는 자재  (제품)는 ‘14. 5. 25일자로 유예기간 만료되어 전면 사용할 수 없음.

붙임 : 1. 수도자재 사용관련 관련법규 1부.

2. 수도용 자재 제조사 규격인증 및 KC인증 현황 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이동욱		누수방지과장	강신재		시설안전부장	05/23 代강신재
협조자
시행	누수방지과-2257	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 27-1	/
전화	3146-1522	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개