문서번호	회현119안전센터-2150
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	1팀장	119안전센터장
김현철	박태열	05/23 최득락

화재방어검토회의(남대문로 16)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

화재방어검토회의(남대문로 16)

2014년  5월23일

연번	2014-99	안전센터명	회현119 안전센터	센터장	최득락
검토 일시	2014. 5. 21. (07:00~08:00)	참석인원	10	1대장	박태열
□ 화재 발생 상황	출동일시	출동	도착	완진	귀소
	2013. 5. 16. 11:47	11:47	11:50	11:50	14:30
	위치	중구 남대문로 16
	원인	용접 불티 비산에 의한 화재
	출동인원 및 차량	출동인원	8	출동차량	펌프,탱크,구급
□ 화재 현장 상황	선책대 도착 시 화세 및 조 치	- 방재센터로부터 중구 남대문로 16 화재수보 즉시 대장 박태열외 7명 및 펌프차,탱크차,구급차 출동하여 현장도착한바 건물 2층 창문 밖으로 연기가 나오고 있었음. - 대장 박태열 지시로 소방장 김종수 등 2명은 40mm 수관 3본 및 파괴기구 소지 후 2층 및 3층으로 진입하여 화재진압 및 인명검색 실시함 - 대장 박태열외 3명 잔화정리후 귀소함.
	소방용수 점유 ․ 사용량	- 지하식 소화전 2549호 (1ton 사용)
	인명구조 활동상황	- 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 없음
	대책 (개선방안)	- 없음

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어검토회의 사진
□ 진압작전도