출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	05/23 代윤재승

	명에 의하여 고객신청 수질검사 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 5 . 23.
보 고 자 : 공업7급 성명 : 유정미

보       고       내       용

일    시

2014년 5월 23일 10:00 ~ 17:00

건    명

수질민원처리 결과 보고

출장자

공업6급 이해원, 공업7급 유정미

내용

○ 수질민원처리

- 관내에서 수질검사 접수되어 직접 현장 방문하여 퇴수 후 5항목 수질검사

결과 먹는물 수질기준에 적합하며, 직접 음용 가능함을 설명함

측정항목 (단위) 지역	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	PH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)	비 고
면목동	0.37	0.11	7.54	0.05	0.00	녹물민원으로 옥내급수관 교체지원 및 퇴수 후 음용안내
마장동	0.27	0.13	7.72	0.00	0.00	녹차티백 음용 시연
마장동	0.18	0.32	7.46	0.00	0.00	녹차티백 음용 시연

끝.

비  고