문서번호	현장민원과-9131
보존기간	년
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
문정화	05/23 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(5.23)

2014.  5.  23(금)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.5.23.(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	14	1,029	10	736	4	293
양 천 구	2	394	1	216	1	178
강 서 구	3	379	3	345		34
구 로 구	9	256	6	175	3	81

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	736	2	56	2	205	2	271	1	53	3	151
양천구	1	216		25	1	66		73		23		29
강서구	3	345	1	24		105	1	130	1	13		73
구로구	6	175	1	7	1	34	1	68		17	3	49

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	3	6	10	216	345	175	736
가옥 내	소 계	1	2	4	7	145	275	117	537
	화장실변기누수	1	2	3	6	98	160	56	314
	주방,부엌누수				0	1	7	11	19
	욕실,화장실배관				0	7	14	17	38
	보일러,온수배관				0	24	68	13	105
	수도꼭지고장				0	7	1	11	19
	벽체,바닥배관노후			1	1	2	1	9	12
	기 타				0	6	24		30
가옥 외	소 계	0	1	2	3	53	53	52	158
	수도계량기옆			1	1	30	22	19	71
	마당 수도 및 배관 노후		1	1	2	19	29	33	81
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	4			4
주계량기	소 계	0	0	0	0	18	17	6	41
	단지내배관노후				0	4	3	2	9
	수도계량기옆				0	14	14	4	32
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	3	4	178	34	81	293
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	18			18
신청인(거주인) 부재				0	24			24
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		3	4	113	34	81	228
기 타				0	19			19