		강동수도사업소
CU########3#######A05###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수탐지 민원 처리 완료

옥내누수탐지 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	026138300	고객접수번호	1012014017145
수용가명	양##	민원신청일	2014년 05월 23일
수용가주소	서울특별시 강동구 양재대로 #########################################################
신청인	양은호	신청인연락처	010-3########
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	R0900080135
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	김##
처리일시	2014년 05월 23일	누수여부	N
입회자	양##	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	탐지한바 누수없음.

끝.

주무관							김교회				현장민원과장					05/23 장성만
협조자
시행			현장민원과-3957										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-5035							/전송			02-3146-5078					/	kikyho41@seoul.go.kr													/	부분공개(6)