함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	배수지 청소 등 급수방식 전환운용에 따른 단수사고 재발방지 철저

1. ‘14.05.22(목) 부본부장님 주관 “안전사고 예방대책 회의”와 관련입니다.

2.  ’14.05.15(목)에 발생한 “낙산배수지 청소 시 가압장 급수지역 단수”와 관련하여 급수방식 전환운용에 따른 유사 사고가 재발생되지 않도록 다음사항을 지시하니 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 급수방식 전환 등 비정상적 가압장 운영시 근무자 배치 운영

나. 배수지 청소 전 급수구역 내 취약지역 및 시설물에 대한 사전점검 실시

다. 배수지 청소시 급수구역 내 수질팀 및 지역담당자 배치를 통한 대응체계 사전 구축

붙임 : 급수방식 전환에 따른 유사사고 예방대책 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8
주무관	정선교		시설관리과장	한명석		시설안전부장	05/23 代강신재
협조자	주무관	김현돈
시행	시설관리과-1811	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-1529	/		/	대시민공개