함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 조정결과 알림

우리 뚝도수계 공급계통별 잔류염소 분포를 분석한 바, 기온변화로 인한 수온상승으로 관말지점 잔류염소 저하가 우려되어, 2014. 5. 22. 오전 7시 40분을 기하여 아래와 같이 잔류염소값을 조정 공급하고 있음을 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

가. 송수 잔류염소 운영 목표값 변경 내용

변 경 전	변 경 후	변경사유
0.50mg/L	0.53mg/L	수온상승인한 관말지점 잔류염소 감소

끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),상수도연구원장(미생물검사과장),중부수도사업소장(행정지원과장),중부수도사업소장(현장민원과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(급수운영과장)
주무관	김병찬		정수과장	서한호		뚝도아리수정수센터소장	05/23 김동기
협조자
시행	정수과-1293	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5545	/전송	02-3146-5508	/	43549@seoul.go.kr	/	대시민공개