투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	하자보수 요청(면목교 보수공사)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 계약하여 준공한 『면목교 보수공사』에 아래와 같은 하자사항 이 발생되어 보수요청 하오니,  지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제69조, 제70조 규정에 의거 하자보수를 요청하오니 착공계 및 시공계획서를 제출하시고, 2014.06.20까지 보수완료하여 준공계(전․중․후 사진첨부)를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 면목교 보수공사

나. 공사규모 : 프리캐스트 제작설치 1,872㎡, 교좌장치 교체 39개소

다. 공사기간 : 2011.11.19~2012.12.31

라. 하자담보책임기간 : 2013.01.01~2016.12.31

마. 하자보수대상(지적사항)

구 분	손상내용	단위	보수물량	보수방안	비고
거더	백태(2개소)	㎡	1.0	표면처리보수
가로보	보수부 박락	㎡	0.3	단면복구
	보수부 들뜸	㎡	0.2	단면복구
교 대	콘크리트 들뜸	㎡	1.5	단면복구
	콘크리트 박락	㎡	0.2	단면복구

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	신미래건설(주) 정석봉 귀하,현대산업 이정훈 귀하
주무관	김근수		시설보수과장	05/23 代최태석
협조자
시행	시설보수과-1971	(		)	접수		(		)
우	100-861	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로관리사업소 시설보수과	/
전화	02-2210-1552	/전송	02-2210-1562	/	kksu49@seoul.go.kr	/	대시민공개