작업일지(5/21)			주무관	시설관리과장		결재
			조진국	05/23 조상덕
2014년 5월 21일 수요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 5/19 1. 소장님교육 : 수질관련 2. 신길동 신풍역 옆 누수복구 : 노후관. 3. 옥내배관 사진촬영: 남서울아파트 5/20 1. 야간공사준비 문래동 시비구간 2. 누수현장: 영등포동 신화병원옆 3. 옥내배관 사진촬영: 신아아파트 4. 도면작업: 500이상관로 5/21 1. 시비공사 : 야간공사구간 점검 민원처리 단수 2. 옥내배관: 현대아파트 3. 한강 양화지구 친수공간 조성공사 퇴수밸브점검 4. 대림동 하수공사
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	13	380
수계전환
수질민원•불출수•녹물		17
누수복구, 불용관		11
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관	5	36
저수조,물탱크조사		1
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사	1	13
재개발, 재건축		11
소블록 배관망정리
배관도 점검		31
비굴착점검 ,시비공사	3	15
기타
이설건		5
학교음수대
퇴수작업