소방활동 자료조사서(정원빌딩)

담당자	2팀장	센터장	결재
정금석	안영국	05/23 유득식

1. 일반현황

대상명	정원빌딩	위 치	둔촌동 487-0		전 화	#############
관계인	##### #############	소방안전 관 리 자	###	상 주 인 원	5명	수 용 인 원	50명
주용도	근린생활	취 약 장 소		지상1층 음식점
건 물 구 조	양식 R/C 스라브가 5/1층 건축면적 214.15㎡ 연면적 980.23㎡
특 이 사 항	○ 지상3층 영어학원 화재시 인명피해 우려됨

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 화재시 소방진압대원이 활용하는 건축물의 소화활동설비 설치여부 조사	○ 해당없음
연소확대요인	○ 화재시 인근건물이나 타층으로 연소확대 우려사항 조사	○ 층별 방화구획됨 연소확대 우려없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○위험물, 폭발물등 유해물질 ○고압,가연성,독성가스등 ○특수가연물질 및 기타 가연성물질	○ 특이사항 없음
화기취급상황	○ 화기취급 장소 및 종류, 용도등 취약 확인	○ 도시가스 ○ 지상1,4층,취사및난방

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량 진입 및 연장부서 장애요인 ○ 특수차 활용여부	○ 소방차량 진입이 원활함 ○ 특수차 활용 가능함
긴급 통행	○ 일반도로 외 비상용도로 유무 ○ 빈공터 등	○ 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 예상피난범위 ○ 인명구조 및 대피여건 ○ 불특정다수인 출입 및 수용장소	○ 가능한 피난반경 넓게 ○ 유사시 상용계단 신속한 인명구조 및 대피유도 가능함
비상용승강기 및 피난계획	○ 설치여부, 대수, 승차인원 ○ 피난계획(피난계단등)	○ 상용계단이용 분산 피난유도
소화용수시설	○ 소방용수시설 종류 및 관리상태	○ 공소 2727.163 호 적정 관리됨
기타 조치사항	○인근의료시설 현황 -병원명,응급실유무,거리	○ 강동성심병원, 응급실有, 1.29km

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  05월  22일

조사자 소속 : 성내119안전센터    계급 소방위   성명 정금석

계급 소방사   성명 전시봉

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2